|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Исполняющий обязанности  Главы города Ульяновска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Мишин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год | «УТВЕРЖДАЮ»  Директор ООО УК «Авион»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н.Девина  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год |

**Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Ульяновска в зоне деятельности ЕТО –**

**ООО УК «Авион» за 2022 год**

Ульяновск, 2023г

**Содержание**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Контактная информация

**1.** **Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

* 1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1775-р от 09.08.2019 Администрация муниципального образования «город Ульяновск» (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ООО УК «Авион»(далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Ульяновска № 7 от 12.12.2019 года (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2029 год, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.
  2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.11.2019 № 1247, с учетом внесенных изменений, предусмотренных Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.08.2020г. № 689 (далее – Схема теплоснабжения).
  3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1. **Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

В соответствии с п. 1.6 Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Схемы теплоснабжения для ЕТО ООО УК «Авион» в связи с удовлетворительным состоянием источников и тепловых сетей в зоне действия ЕТО предлагаются только мероприятия планово - предупредительного ремонта. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год Схемой теплоснабжения не утверждался.

Таким образом вышеуказанные мероприятия выполнены ЕТО в 2022 году в полном объеме.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| Факт | Факт |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | % | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 |

1. **Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (Схема теплоснабжения, утверждаемая часть, раздел 13, подраздел 13.4, таблицы 93-94). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За 2021 год на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, определенные для ЕТО выполнены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения | Установлено схемой теплоснабжения | Факт |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт/(Гкал/час) | 0 | 0 |

1. **Контактная информация**

**Офис ЕТО – ООО УК «Авион»** расположен по адресу: 432035, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Гая, 90 офис 23.

Часы работы: пн – пт: 09:00 – 18:00; перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Управление развития активов одним из следующих способов:

* по номер телефона – 8 (8422) 286939
* по электронной почте . uk.avion@mail.ru
* очно по адресу: г. Ульяновск, проспект Гая 90, офис 23.

**Администрация города Ульяновска** расположена по адресу: 432970, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7.

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в отдел инженерной инфраструктуры и энергосбережения Управления ЖКХ и благоустройства администрации г. Ульяновска одним из следующих способов:

* по номер телефона – (8 8422) 27-18-09
* по электронной почте 193782@bk.ru
* очно по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15.